# MỤC LỤC

# SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH

2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

|  | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Đại úy Huỳnh Thị Ngọc Thúy | Trung tá Nguyễn Hoàng Xinh | Đại tá Huỳnh Việt Hòa |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Phó Đội trưởng | Phó Trưởng phòng | Giám đốc |

# SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Yêu cầu sửa đổi | Trang/Phần liên quan việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi | Lần sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. MỤC ĐÍCH

Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

# 2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng cho việc nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ sở tại Công an tỉnh Hậu Giang.

- Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức triển khai thực hiện quy trình này.

# 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân.

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1.

# 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phân công.

- TTPVHCC: Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- CNCH: Cứu nạn, cứu hộ.

- GCN: Giấy chứng nhận.

- PCCC: Phòng cháy chữa cháy.

- TTHC: Thủ tục hành chính.

- VBQPPL: Văn bản quy phạm pháp luật.

# 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

| # 5.1 | # Cơ sở pháp lý |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2013. - Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. - Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.2 | # Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Không. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.3 | # Thành phần hồ sơ |  |  |  | # Bản chính |  | # Bản sao |  |
|  | - Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC11 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). |  |  |  | # x |  |  |  |
|  | # - Báo cáo của chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình hình kết quả thi công, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và giải pháp phòng cháy, chữa cháy. |  |  |  | # x |  |  |  |
|  | # - Bản sao Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo hồ sơ đã được đóng dấu thẩm duyệt của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. |  |  |  |  |  | # x |  |
|  | # - Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy. |  |  |  |  |  | # x |  |
|  | # - Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể hệ thống phòng cháy, chữa cháy. |  |  |  | # x |  |  |  |
|  | # - Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy, chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy, chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt. |  |  |  |  |  | # x |  |
|  | # - Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và các hệ thống liên quan đến phòng cháy, chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới. |  |  |  |  |  | # x |  |
|  | # - Văn bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục, hệ thống liên quan đến phòng cháy, chữa cháy. |  |  |  | # x |  |  |  |
|  | # - Bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy của đơn vị tư vấn giám sát (nếu có), đơn vị thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy. |  |  |  |  |  | # x |  |
|  | * Lưu ý khi nộp hồ sơ: + Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công Tỉnh trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu; # + Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; # + Các văn bản, tài liệu có trong hồ sơ phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công. Nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.4 | # Số lượng hồ sơ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 01 (một) bộ |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.5 | # Thời hạn giải quyết |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trong thời hạn 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình nhóm A hoặc 07 ngày làm việc đối với các dự án công trình còn lại và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có trách nhiệm tổ chức kiểm tra nghiệm thu và lập biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu. - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, nếu đạt các yêu cầu, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh có trách nhiệm ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp không chấp thuận kết quả nghiệm thu, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.6 | # Nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang. - Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.7 | # Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết). |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.8 | # Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Không |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.9 | # Quy trình xử lý công việc |  |  |  |  |  |  |  |
| # TT | # Trình tự | # Trách nhiệm |  | # Thời gian |  | # Biểu mẫu/Kết quả |  |  |
| B1 | Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang. Người đến nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. | Tổ chức, cá nhân | Giờ hành chính |  |  | Mẫu số PC11 và Hồ sơ theo mục 5.3 |  |
| # B2 | # TIẾP NHẬN HỒ SƠ # Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ (các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu). | # Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả |  | # Giờ hành chính |  |  |  |  |
|  | - Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC03) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản. |  |  |  |  | # PC03 |  |  |
|  | - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số PC04) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản. |  |  |  |  | # PC04 |  |  |
|  | # - Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (BM.03), ghi rõ lý do không tiếp nhận cho công dân đã đề nghị. |  |  |  |  | # BM.03 |  |  |
| # B3 | # Tiếp nhận hồ sơ đến và trình Chỉ huy Đội để phân công cán bộ giải quyết hồ sơ | # Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ |  | # ½ ngày |  | # BM.05 |  |  |
| # B4 | # Phân công cán bộ giải quyết hồ sơ | # Chỉ huy Đội |  | # ½ ngày |  | # BM.05 |  |  |
| # B5 | - Cán bộ kiểm tra thành phần và tính pháp lý của hồ sơ; - Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra các công trình, phương tiện về các điều kiện về PCCC theo quy định; - Lập biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu (Mẫu số PC10 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). | # Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ |  | # 09 ngày |  | # - Kế hoạch kiểm tra nghiệm thu; # - Mẫu PC10. |  |  |
|  | - Trường hợp công trình, phương tiện đảm bảo các yêu cầu, điều kiện theo quy định thì dự thảo Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC12 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). | # Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ |  | # 04 ngày |  | # Mẫu số PC12 |  |  |
|  | - Trường hợp công trình, phương tiện không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định: báo cáo đề xuất trả lại hồ sơ kèm theo văn bản hướng dẫn và nêu rõ lý do, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung. |  |  |  |  | # Văn bản hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung. |  |  |
|  | - Đối với các hồ sơ quá hạn: phải gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đến cá nhân, tổ chức (Mẫu BM.04), nhưng không quá một phần tư (1/4) thời gian quy định giải quyết thủ tục hành chính đó. | Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ |  | ½ ngày |  | BM.04: Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. |  |  |
| # B6 | Thẩm định hồ sơ: # Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu và đầy đủ hồ sơ thì duyệt, ký tờ trình, trình Lãnh đạo phòng duyệt, ký theo quy định. | # Chỉ huy Đội |  | # 01 ngày |  | # - BM.05 # - Mẫu PC12; # - Tờ trình lãnh đạo phê duyệt |  |  |
| # B7 | # Duyệt, ký Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC12 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). | # Lãnh đạo Phòng |  | # ½ ngày |  | # - BM.05 # - Ký mẫu số PC12. |  |  |
| # B8 | Tiếp nhận hồ sơ đã duyệt, ký và phân công cán bộ giải quyết hồ sơ tiếp tục xử lý theo quy định. | Chỉ huy Đội |  | # ½ ngày |  | # Mẫu số PC12. |  |  |
| # B9 | # Đóng dấu, hoàn tất thủ tục và chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. | Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ |  | ½ ngày |  | - BM.05 - Mẫu số PC12. |  |  |
| # B10 | - Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: + Trả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang. | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả |  | Giờ hành chính |  | - Mẫu BM. 05 - Bàn giao kết quả cho Bộ phận một cửa tại Trung tâm hành chính công Vĩnh Phúc. - Mẫu số PC12. - Văn bản hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung (kèm hồ sơ) |  |  |
|  | + Trả qua dịch vụ bưu chính: Bàn giao kết quả giải quyết TTHC cho nhân viên bưu chính chuyển kết quả cho tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận hợp tác. | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nhân viên bưu chính |  |  |  | - Bàn giao kết quả cho nhân viên bưu chính - Mẫu số PC12. # - Văn bản hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung (kèm hồ sơ |  |  |
| # B11 | # Thống kê và theo dõi. | # Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ |  | # Giờ hành chính |  | # BM.06: Sổ theo dõi hồ sơ |  |  |

6. BIỂU MẪU

| TT | Mã hiệu | Tên biểu mẫu | Biểu mẫu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu PC11 | Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC11 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). |  |
| 2 | Mẫu PC12 | # Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC12 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP). |  |
| 3 | Mẫu PC03 | Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC03) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản. |  |
| 4 | Mẫu PC04 | Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số PC04) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản. |  |
| 5 | BM.03 | Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ |  |
| 6 | BM.04 | Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả |  |
| 7 | BM.05 | Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ |  |
| 8 | BM.06 | Sổ theo dõi hồ sơ |  |

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

| TT | Hồ sơ cần lưu |
| --- | --- |
| 1 | Hồ sơ theo mục 5.3 |
| 2 | Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ |
| 3 | Sổ theo dõi hồ sơ |
| 4 | Văn bản đề xuất giải quyết hồ sơ; |
| Hồ sơ được lưu trữ, bảo quản theo chế độ hồ sơ nghiệp vụ tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Hậu Giang. |  |